Утвержден

Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от 19 марта 2013 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПОДАЧА ТАМОЖЕННОЙ

ДЕКЛАРАЦИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТА

ОБ ОЦЕНКЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИИ) СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ" (ТР ТС 011/2011)

┌───────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────┐

│  Наименование продукции   │   Код ТН ВЭД ТС   │  Документ об   │Приме-  │

│                           │                   │     оценке     │чание   │

│                           │                   │(подтверждении) │        │

│                           │                   │  соответствия  │        │

├───────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┤

│             1             │         2         │       3        │   4    │

└───────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────┘

1. Лифты с электрическим        из 8428 10         сертификат

управлением, прочие                               соответствия

лифты

сертификат

2. Устройства                из 8431 31 000 0     соответствия

безопасности лифтов:

1) буфер:

энергонакопительного типа

(за исключением буферов

энергонакопительного типа

с линейными

характеристиками):

с нелинейными

характеристиками;

с амортизированным

обратным ходом;

энергорассеивающего типа;

2) гидроаппарат

безопасности (разрывной

клапан);

3) замок двери шахты;

4) ловители;

5) ограничитель скорости

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания: 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ТС.

2. Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) не распространяется на лифты, предназначенные для использования и используемые:

в шахтах горной и угольной промышленности;

на судах и иных плавучих средствах;

на платформах для разведки и бурения на море;

на самолетах и летательных аппаратах,

а также на лифты:

с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема;

специального назначения для военных целей.

Оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме декларирования соответствия лифта.